27.06. 2019 года                                                                                      № 10

Периодическое печатное издание  органов местного самоуправления Рощинского сельсовета. Основано 23 марта 2007 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой района проведена проверка исполнения организациями жилищно-коммунального комплекса законодательства при прохождении отопительного сезона

Прокуратурой Здвинского района в феврале 2019 года проведена проверка исполнения организациями жилищно-коммунального комплекса законодательства при прохождении отопительного сезона.

В ходе проверки установлено, что 8 указанными организациями допускаются нарушения законодательства при технической эксплуатации тепловых энергоустановок, установленных в котельных.

Проверкой выявлены следующие типичные нарушения:

- просрочен срок пересмотра инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок;

- отсутствовал журнал противоаварийных тренировок;

- на рабочем месте отсутствовал температурный график;

- в паспортах котлов отсутствовали результаты освидетельствования и заключение о возможности работы котлов с указанием разрешенных параметров (давления, температуры) и сроки следующего освидетельствования;

- отсутствовал журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- на котлах на шкале манометров отсутствовала красная черта указывающая величину разрешенного давления;

- не утвержден руководителем предприятия график проведения технического освидетельствование специализированной организацией зданий котельной.

Указанные нарушения создают угрозу возникновения на объектах жилищно-коммунального хозяйства аварий, могут привести к прекращению теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры и жилых домов.

# По результатам проверки прокурором руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства внесено 8 представлений, в отношении  4 руководителей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Прокурор Здвинского района

младший советник юстиции                                                         Д.В. Круглов

.

|  | Адрес: Новосибирская область, Здвинский район с.Березовка ул. Центральная, 5 Телефон: 33-460 | Тираж 10 экземпляров Бесплатно |
| --- | --- | --- |
| Учредитель: Совет депутатов Рощинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |  |  |